|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| znak | Zavod za javno zdravlje - Šabac |  |
| *Jovana Cvijića br.1 15000 Šabac* |
| *Tel: 015-300-550; Fax: 015-343-606; Email: zjzsabac@gmail.com* |
| *PIB: 100082545 Tekući račun: 840-194667-67* |

SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA

U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OP 2/2020

Povodom postupka javne nabavke OP 2/2020 –Nabavka laboratorijskog materijala za Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, potencijalni ponuđači postavili su pitanja.

Postupajući u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/2015 i 68/2015), naručilac daje odgovore na postavljena pitanja:

**Pitanja:**

„molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke broj 2/2020, partija 1:

Stavka 1: Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije (traka+epruveta): Da li je prihvatljivo ponuditi biološki medijum za rast u formi ampule?

Stavka 3: Indikator trake za kontrolu parne sterilizacije: Da li je prihvatljivo ponuditi traku dimenzija 18mm x 50m?“

**Odgovori:**

**Stavka 1:** Prihvatljivo je ponuditi biološki medijum za rast u formi ampule.

**Stavka 2:** Nije prihvatljivo ponuditi traku dimenzija 18mm X 50m. ( Ova traka se odnosi na kontrolu suve sterilizacije  )

Nama je potrebna indikator traka za kontrolu parne sterilizacije ( pojedinačne tračice).

U Šapcu,

Dana 06.04.2020. godine K o m i s i j a